嘉兴市绿色能源有限公司垃圾焚烧项目提升改造工程

环境影响评价第二次公示

- 一、建设项目情况简述

项目名称：嘉兴市绿色能源有限公司垃圾焚烧项目提升改造工程

建设地点：项目建设地点位于嘉兴市绿色能源有限公司厂区

建设内容与规模：建设项目在保持现有垃圾焚烧规模不变的前提下，对现有垃圾焚烧发电厂进行工艺技术提升和环保设施改造，采用先进的机械炉排炉垃圾焚烧工艺，同时新建垃圾渗滤液处理站和高环保标准的烟气净化系统等配套设施，建设成为国内领先、世界一流、绿色环保的垃圾焚烧发电厂。项目利用原有及新征土地等，在厂区内提升改造3台650吨/天的生活垃圾焚烧炉（为保障日常检修需要，备用一台650吨/天的生活垃圾焚烧炉），配置1×N15MW汽轮发电机组和1×N25MW汽轮发电机组。项目建成后，厂区内原有的垃圾焚烧锅炉及配套设施拆除。项目计划总投资115294.11万元，占地121亩，拟定建设工期24个月。

- 二、建设项目对环境可能造成影响的概述

与现有垃圾焚烧炉相比，建设项目选用更高的技术标准，采用达到优于国标的烟气污染物排放技术，配套完善污水处理设施，加强固体废弃物及噪声防治，使垃圾集中处理产生的污染可以得到有效的控制，烟气污染物、水污染物及固废等相关污染物排放有明显改善，对选址区域的环境质量改善具有正效益；同时将解决原项目因垃圾焚烧炉检修造成垃圾运输车辆排队等候所引起的环境影响。因此，项目的实施具有明显的社会效益和环境效益。

- 三、预防或者减轻环境影响的对策和措施的要点

（1）施工期按照水土保持方案落实厂区的水土保持措施，并开展施工期环境监理，严格控制污染物的排放和保护区域生态环境质量；

（2）运营期建设项目里采取以下污染防治措施：

该项目将采用先进的炉排炉焚烧技术，垃圾库采用全密封负压设计，安装感应式入库门，同时垃圾焚烧炉由半露天布置变更为室内布置，减少粉尘、臭味、噪声对周围环境的影响。

针对焚烧炉产生的烟气污染物，项目对每台焚烧炉配套设置一套“SNCR脱硝＋旋转喷雾半干法脱酸（SDA）+干法喷射脱酸＋活性炭喷射＋布袋除尘器”工艺的烟气处理设备，设计烟气污染物排放浓度优于国家标准要求。

为提高水的循环利用率，减少废水排放对外界水环境的影响，项目在厂内自设渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+ A/O工艺和MBR膜系统+NF纳滤膜系统+反渗透”的处理工艺，项目产生的渗滤液经深度处理后回用，不外排；生产废水和生活污水经收集处理后部分回用，部分纳入污水管网，最终由嘉兴市污水处理工程集中处理。

④垃圾贮存库、渗滤液池和污水收集池等采取严格防渗措施。

⑤项目产生的炉渣、飞灰、废布袋、废活性炭、废水处理污泥、生活垃圾等固废全部综合利用或安全处置。

⑥选用低噪声设备，并对主要噪声源设备采取隔声、消声降噪措施等，确保厂界噪声达标排放。

- 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

嘉兴市绿色能源有限公司垃圾焚烧项目提升改造工程符合国家和浙江省的产业政策要求，项目选址符合相关规划要求；各环境影响专题评价结论表明，建设单位在严格落实环评文件提出的各项环保措施后，项目的实施具有明显的社会效益和环境效益，项目在拟建地建设从环境保护方面而言是可行的。

- 五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众即日起可到建设单位查阅环境影响报告书简本，查阅时间自2017年7月27日起至2017年8月9日（十个工作日）。如要了解进一步信息，可以向建设单位和环评单位咨询，时限自2017年7月27日起至2017年8月9日（十个工作日）。

- 六、征求公众意见的范围和主要事项

本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议，征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。

- 七、征求公众意见的具体形式

本次环评信息发布后，公众可通过电话、邮件、信函等方式向建设单位、环评单位反映意见或建议。

- 八、公众提出意见的起止时间

公众提出意见的时间自2017年7月27日起至2017年8月9日（十个工作日）。

- 九、联系方式

（1）建设单位名称：嘉兴市绿色能源有限公司

联系人：朱俊

联系电话/传真：0573-83101345

E-mail：duj1122@163.com

地址：嘉兴市南湖区大桥镇步云花园路43号      邮编：314004

（2）环评单位名称：浙江环科环境咨询有限公司

环评机构名称：浙江环科环境咨询有限公司

联系人：马工

联系电话：0571-87998851

E-mail：zjhkhjzxmaxf@163.com

地址：杭州市余杭区向往街199号             邮编：310007

（3）项目审批单位：

单位名称： 嘉兴市南湖区审批部门

单位地址： 嘉兴市凌公塘路1683号

联系电话：0573-82512110                     邮编:314000

- 十、环境影响报告书公开方式及时间

本项目环境影响报告书在报送审批部门审批前在环评单位浙江环科环境咨询有限公司网站（http://www.zjshky.com.cn/）公开。

公告发布单位：嘉兴市绿色能源有限公司

公告发布时间：二〇一七年七月二十七日